T9050型五参数水质在线自动监测仪

- 典型应用

- 用于河道、湖泊、企业排放口、污水处理厂进、出水口等水质情况的在线监测。

- 参数量程：

- pH               0.01～14.00pH；±0.05pH；

- 浊  度               0.01～4000NTU；±1%F.S；

- 溶解氧               0.01～20.0mg/L；±1%F.S；

- 电导率               10.00µs/cm～500ms/cm；±1%F.S

- 温  度               0.1～100.0℃；±0.3℃；

- 系统输出             4-20mA；RS485 MODBUS RTU

- 历史记录             有

安装方式             墙挂式

尺    寸             215*125*80mm

水样温度             5～40℃

防护等级             控制器：IP65

传感器：IP68

供电电源             100～240VAC或9～36VDC

耗电功率             约3W